加西贝拉建筑单体防雷装置检测项目询价函

我司现有43个建筑单体需要开展防雷装置检测服务，现就服务内容询价如下：

一、项目地点

加西贝拉压缩机有限公司四个厂区(一厂：王店镇百乐路40号，二厂：亚中路588号，三厂：新风路1888号，四厂：新风路1789号、洪兴路科技大楼：洪兴路1451号) 的建筑单体进行防雷装置检测，并出具符合要求的报告书。

二、项目内容

1、工作内容

提供在检测期间的技术咨询服务，对建筑单体进行防雷装置检测，并出具报告书。

2、检测点位

| 序号 | 检测厂区 | 检测单体 |  | 检测点位 | 检测周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一厂 | 气瓶间防雷装置 |  | 5 | 半年 |  |
| 2 |  | 储罐区域防雷装置 |  | 13 | 半年 |  |
| 3 |  | 机加总装车间防雷装置 |  | 34 | 一年 |  |
| 4 |  | 总装三线防雷装置 |  | 7 | 一年 |  |
| 5 |  | 开壳中心防雷装置 |  | 5 | 一年 |  |
| 6 |  | 机加新仓库防雷装置 |  | 7 | 一年 |  |
| 7 |  | 综合仓库防雷装置 |  | 4 | 一年 |  |
| 8 |  | 空压站防雷装置 |  | 8 | 一年 |  |
| 9 |  | 总降站防雷装置 |  | 8 | 一年 |  |
| 10 |  | 铸造辅房防雷装置 |  | 8 | 一年 |  |
| 11 |  | 锅炉房防雷装置 |  | 5 | 一年 |  |
| 12 |  | 办公楼防雷装置 |  | 3 | 一年 |  |
| 13 |  | 油料库防雷装置 |  | 2 | 一年 |  |
| 14 |  | 冲焊车间防雷装置 |  | 10 | 一年 |  |
| 15 |  | 电机车间防雷装置 |  | 8 | 一年 |  |
| 16 |  | 铸造车间防雷装置 |  | 21 | 一年 |  |
| 17 |  | 机修工段防雷装置 |  | 12 | 一年 |  |
| 18 | 二厂 | 低温液体储罐区防雷装置检测 |  | 10 | 一年 |  |
| 19 |  | 主厂房防雷装置 |  | 104 | 一年 |  |
| 20 |  | 成品仓库防雷装置 |  | 19 | 一年 |  |
| 21 |  | 机修车间防雷装置 |  | 9 | 一年 |  |
| 22 |  | 电机车间防雷装置 |  | 12 | 一年 |  |
| 23 |  | 倒班房防雷装置 |  | 3 | 一年 |  |
| 24 |  | 公用车间防雷装置 |  | 7 | 一年 |  |
| 25 |  | 周转库防雷装置 |  | 21 | 一年 |  |
| 26 |  | 研发中心防雷装置 |  | 18 | 一年 |  |
| 27 |  | 气瓶油料库防雷装置 |  | 2 | 半年 |  |
| 28 |  | 冲压车间防雷装置 |  | 14 | 一年 |  |
| 29 |  | 培训中心防雷装置 |  | 19 | 一年 |  |
| 30 |  | 科技大楼防雷装置 |  | 10 | 一年 |  |
| 31 | 三厂 | 主厂房防雷装置 |  | 328 | 一年 |  |
| 32 |  | 公用车间防雷装置 |  | 8 | 一年 |  |
| 33 |  | 油料库防雷装置 |  | 2 | 一年 |  |
| 34 |  | 食堂防雷装置 |  | 10 | 一年 |  |
| 35 |  | 低温液体储罐区防雷装置 |  | 9 | 一年 |  |
| 36 |  | 倒班房防雷装置 |  | 6 | 一年 |  |
| 37 |  | 仓库防雷装置 |  | 93 | 一年 |  |
| 38 |  | 气瓶库防雷装置 |  | 6 | 半年 |  |
| 39 | 洪兴路 | 洪兴路科技大楼 |  | 5 | 一年 |  |
| 40 | 新园区 | 门卫 | 12 |  | 一年 |  |
| 41 |  | 一号厂房 | 34 |  | 一年 |  |
| 42 |  | 二号厂房 | 34 |  | 一年 |  |
| 43 |  | 低温液体储罐区 | 9 |  | 一年 |  |

3、项目时间要求

在2025年3月30日之前完成上半年检测，在2025年9月30日前完成下半年检测。

4、服务质量要求

1、按国家法律法规、规范和标准的要求，对建筑单体的防雷装置进行检测，并出具报告。

2、如有问题，甲方对问题进行整改后，乙方应进行复测，复测合格后出具报告。

三、询价方式

邀请询价采购

四、报价要求

1、询价公示时间：2025年 2月8日- 2025年2月 14日。

2、询价公示结束后，报价单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、安全评价机构资质证书、以备资格审查，报名时间为公示结束后。

3、审查通过的报价单位需要通过公司财务转账缴纳报价保证金2000元，缴纳时需备注项目名称。保证金转账截止时间：2025年 2月20 日中午12:00。

4、报价截止时间：2025年2 月24日上午11：00，报价文件送达地址：加西贝拉压缩机有限公司安全保障部办公室（南湖区亚中路588号）。

5、联系人：杨怡超，电话：13456289112。

6、报价单位必须具有独立法人资格，具备国家认可的相应资质，且有能力完成询价文件所要求的工作。

7、报价资料：

（1）企业法人营业执照。

（2）资质证书等复印件；

（3）法人代表授权书；

（4）保证金缴纳银行电子回单。

（5）报价单（总价为合同期间产生的一切费用，含专家评审费，税率单独标注）；

以上资料盖上单位公章，封口并加盖骑缝章。

8、注意事项：报价单位根据“附件一”提供报价单（不得修改企业提供的格式）

五、中选方式

询价文件搜集后，我司将组织召集评审小组，评审小组将根据报价内容进行综合评定，以合理最低总价确认中选单位，对未中选单位不再进行告知。

六、合同付款方式

我司在确认中选单位后签订服务合同，并在合同结束后收到中选单位开出的所有正式报告书及开具的增值税发票之日起十五个工作日内一次性付清合同价格。

加西贝拉压缩机有限公司

2025年2月8日

报价函

加西贝拉压缩机有限公司:

我方愿意承接贵公司四个厂区和科技大楼2025年度防雷设施年度检测项目,现根据询价函提供的检测点位和周期及相关内容我方具体报价如下:

1、我方愿以含税总价人民币         元的价格承接此项目，其中税率为     。

另：我方指定            为此项目联系人，联系方式：          。

XXXXX

二〇二五年二月XXXX日